- ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розроблення проекту Зміни № 1 ДБН В.2.5-74:2013

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення

проектування»

- Виконавець: ДІ «УкрНДІводоканалпроект»»

- Київ-2017

|  | Підстава для розроблення проекту будівельних норм | Наказ Мінрегіону від 17.05.2017 № 114 «Про затвердження Переліку нових розробок на створення науково-технічної продукції з нормування у сфері будівництва та житлової політики на 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 2751030», договір № 23-62/2017 від 24 липня 2017 р. |
| --- | --- | --- |
|  | Термін виконання | Липень 2017 р. – грудень 2018 р. |
|  | Призначення і завдання будівельних норм | Розроблення проекту Зміни №1 до чинних ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» на основі положень Закону України № 2047-VIII ( 2047-19 ) від 18.05.2017 «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Згідно з класифікацією нормативних документів у галузі будівництва (ДБН А.1.1-1-2009) ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» відноситься до класу В, підкласу В.2 «Об’єкти будівництва та продукція будівельного призначення», комплексу В.2.5 - «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди». Застосування вимог Зміни №1 ДБН В.2.5-74:2013 призведе до удосконалення вимог щодо визначення середньодобової норми споживання питної води, забезпечить можливість проектування об’єктів зовнішніх мереж і споруд водопостачання з дотриманням вимог чинного законодавства України, а також наблизить вимоги даного нормативного документу до відповідних нормативів, прийнятих у Європейському Союзі. |
|  | Характеристика об’єкту нормування | За роки дії чинних ДБН В.2.5-74:2013 в законодавстві України відбулися зміни в нормативних документах, які пов’язані, чи на які є посилання в даному нормативі. Тому є потреба у внесенні змін до чинних ДБН. |
|  | Розділи й основні положення, установлювані будівельними нормами | У проекті Зміни №1 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» при необхідності слід внести коригування та доповнення у такі розділи: 1.«Сфера застосування»; 2.«Нормативні посилання»; 3.«Терміни та визначення понять»; 5.«Загальні положення»; 6.«Розрахункові витрати води і вільні напори»; 12. «Водоводи, водопровідні мережі та споруди на них»; 14. «Розміщення обладнання, арматури та трубопроводів»; 15. «Зони санітарної охорони»; 17. «Будівельні рішення і конструкції будівель та споруд»; 18. «Додаткові вимоги до систем водопостачання в особливих природних і кліматичних умовах». Слід скоригувати та доповнити окремі вимоги, а також посилання у розділах на нові будівельні норми та стандарти. |
|  | Взаємозв’язок з іншими нормативними документами | ДБН В.2.5-74:2013 належить до групи НД класу В, підкласу В.2 і взаємопов’язані з нормативними актами комплексу В.2.5 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди»: ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; ДБН В.2.5-64 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» а також з НД класу Б, підкласу Б.2 і взаємопов’язані з нормативними актами комплексу Б.2.2 «Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій» та комплексу Б.2.3 «Планування і забудова сільських поселень»: ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.3-1-94 «Планування та забудова сільських поселень». |
|  | Джерела інформації | Основні джерела інформації, які потрібно використовувати у процесі розроблення зміни до будівельних норм: Закони України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про будівельні норми», «Про стандартизацію», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність», ДСТУ 1.2:2015 «Правила розроблення національних нормативних документів», ДСТУ 1.5:2015 «Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів», ДСТУ Б А.1.1-91:2008 «Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм», ДСТУ Б А.1.1-92:2008 «Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм». |
|  | Етапи робіт і терміни їх виконання | 1. Проведення аналізу чинних ДБН. Розроблення та погодження Технічного завдання на розроблення проекту Зміни №1 ДБН — липень – грудень 2017 р. 2. Розроблення першої редакції проекту Зміни № 1 ДБН, пояснювальної записки до неї. Оприлюднення першої редакції проекту Зміни №1 ДБН на веб-сайті (розсилання до зацікавлених організацій) для отримання пропозицій відповідно до додатку А Технічного завдання. Складання протоколу погодження позицій — січень – травень 2018 р. 3. Розроблення другої редакції проекту Зміни №1 ДБН, пояснювальної записки до неї. Розгляд остаточної редакції проекту Зміни №1 ДБН на засіданні Науково-технічної ради організації розробника. Направлення проекту Зміни №1 ДБН на погодження відповідно до додатку Б Технічного завдання — червень – вересень 2018 р. 4. Направлення проекту Зміни №1 ДБН на перевірку. Доопрацювання проекту Зміни №1 ДБН за результатами перевірки. Розроблення остаточної редакції проекту Зміни №1 ДБН, уточнення пояснювальної записки — жовтень – листопад 2018 р. 5. Подання доопрацьованого проекту Зміни №1 ДБН до Мінрегіону для розгляду та затвердження — грудень 2018 р. |
|  | Додаткові дані | Альбом проектних рішень Презентація зі слайдами Порівняльна таблиця з обґрунтуванням запропонованих Змін |

| В.о. директора ДІ «УкрНДІводоканалпроект», науковий керівник, д.т.н., професор | ____________________ | О.І. Оглобля |
| --- | --- | --- |
|  | «____» ____________ 2017 р. |  |
| Начальник науково-технологічного відділу водопостачання та каналізації, відповідальний виконавець | ____________________ | С.М.Краток |
|  | «____» ____________ 2017 р. |  |